## glaser
Parete con cappotto intermedio
Temperatura media mensile + fredda della località |  |  | 1.7 | °C
Pressione media mensile vapore aria esterna |  |  | 590 | Pa
Temperatura aria interna U.R. 50% |  |  | 20 | °C
Pressione vapore aria interna a 20°C |  |  | 1519 | Pa
| Spessore m | Rt m2 k / w | Perm. al vap. (Pa m2 s / kg)
aria esterna |  | 0.04 | 1.875e-10
laterizio | 0.3 | 0.94 | 0
isolante | 0.08 | 1.818 | 0
C.A. | 0.2 | 0.189 | 0
aria interna |  | 0.013 | 1.875e-10
| resistenza totale | 3
| trasmittanza | 0.33333 | w/m2 k
Distribuzione temperature alle varie faccie degli strati parete |  |  |  | Q= U A DT = DT / Rtot |  | per 1 m2
NB: nel calcolo partiamo dalla faccia interna
faccie / strato | Rt m2 k / w | Temperatura °C |  | Temperature fra le varie faccie
aria esterna ARIA | 0.04 | 1.7 |  | (Tc-Tf) / Rstrato = (Tint - Test) / Rtot
laterizio-aria LATER | 0.94 | 1.944 |  | Tf = Tc - (Rstrato / Rtot) * (Tint - Test)
isolante-lateriz ISO | 1.818 | 7.678 |  | c= faccia calda
C.A-isolante C.A | 0.189 | 18.7678 |  | f= faccia fredda
aria-C.A ARIA | 0.013 | 19.9207
aria interna |  | 20
Distribuzione pressione di SATURAZIONE del vapore nell'aria alle temperature calcolate sopra
faccie / strato | Temperatura °C | pv SATUR. Pa |  | La pressione di SATURAZIONE vapore dell'aria indica la capacità massima dell'aria di contenere vapore
aria esterna ARIA | 1.7 | 692.2949 |  | senza formare condensa (goccie di acqua). Se la pressione di SATURAZIONE è più bassa
laterizio-aria LATER | 1.944 | 704.7312 |  | della pressione di vapore dell'aria si ha condensazione cioè formazione di gocce.
isolante-lateriz ISO | 7.678 | 1049.8473
C.A-isolante C.A | 18.7678 | 2163.2975
aria-C.A ARIA | 19.9207 | 2325.4013 |  | Psat = 611,2 *e^ (17.67 * t / (243.5 + t)) |  |  | T in °C
aria interna | 20 | 2336.932 |  | Psat = 611 *10.0^ (7,5 * t / (237.7 + t))
Distribuzione della pressione del vapore dell'aria (dipende dalla permeabilità materiali)
NB: nel calcolo partiamo dalla faccia interna | [5 empty] | Pressioni del vapore alle varie faccie
faccie / strato | Spessore | Permeabilità | Rvap (s/ permeabilità) | pv aria (Pa) |  | (pv_c - pv_f) / Rvap_strato = (pv_int - pvap_est) / Rvap_tot
aria esterna ARIA | 0 | 1.875e-10 | 0 | 590 |  | pv_f = pv_c - (Rvap_strato / Rvap_tot) * (pv_int- pv_est)
laterizio-aria LATER | 0.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | c= faccia calda
isolante-lateriz ISO | 0.08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | f= faccia fredda
C.A-isolante C.A | 0.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Rvap = resistenza al passaggio del vapore offerto dallo strato
aria-C.A ARIA | 0 | 1.875e-10 | 0 | 1519
|  | Rvap. totale | 146305785070 | 1519 | nota dai dati
Riassumendo alle varie faccie degli strati di materiale abbiamo
faccie / strato | Spessore totale | pv SATURAZ. | pv aria
laterizio-aria LATER | 0 | 704.7312 | #DIV/0!
isolante-lateriz ISO | 0.3 | 1049.8473 | #DIV/0!
C.A-isolante C.A | 0.38 | 2163.2975 | #DIV/0!
aria-C.A ARIA | 0.58 | 2325.4013 | 1519
NB: riportare gli spessori cumulativi ai vari strati
Grafico spessore - pressioni (GLASER)
BLU PRESSIONE SATURAZIONE VAPORE
ROSSA PRESSIONE VAPORE
Se la pressione SATURAZIONE blu del vapore
scende sotto la pressione dell'aria rossa
allora li si forma CONDENSA !!!

## glaser 2
Parete con cappotto esterno
Temperatura media mensile + fredda della località |  |  | 1.7 | °C
Pressione media mensile vapore aria esterna |  |  | 590 | Pa
Temperatura aria interna U.R. 50% |  |  | 20 | °C
Pressione vapore aria interna a 20°C |  |  | 1519 | Pa
| Spessore m | Rt m2 k / w | Perm. al vap. (Pa m2 s / kg)
aria esterna |  | 0.04 | 1.875e-10
laterizio | 0.3 | 0.94 | 0
isolante | 0.08 | 1.818 | 0
C.A. | 0.2 | 0.189 | 0
aria interna |  | 0.013 | 1.875e-10
| resistenza totale | 3
| trasmittanza | 0.33333 | w/m2 k
Distribuzione temperature alle varie faccie degli strati parete |  |  |  | Q= U A DT = DT / Rtot |  | per 1 m2
NB: nel calcolo partiamo dalla faccia interna
faccie / strato | Rt m2 k / w | Temperatura °C |  | Temperature fra le varie faccie
aria esterna ARIA | 0.04 | 1.7 |  | (Tc-Tf) / Rstrato = (Tint - Test) / Rtot
isolante-aria ISOL. | 1.818 | 1.944 |  | Tf = Tc - (Rstrato / Rtot) * (Tint - Test)
laterizio-isol. LATER. | 0.94 | 13.0338 |  | c= faccia calda
C.A-larerizio C.A | 0.189 | 18.7678 |  | f= faccia fredda
aria-C.A ARIA | 0.013 | 19.9207
aria interna |  | 20
Distribuzione pressione di SATURAZIONE del vapore dell'aria alle temperature calcolate sopra
faccie / strato | Temperatura °C | pv SATUR. Pa |  | La pressione di SATURAZIONE vapore dell'aria indica la capacità massima dell'aria di contenere vapore
aria esterna ARIA | 1.7 | 692.2949 |  | senza formare condensa (goccie di acqua). Se la pressione di SATURAZIONE è più bassa
isolante-aria ISOL. | 1.944 | 704.7312 |  | della pressione di vapore dell'aria si ha condensazione cioè formazione di gocce.
laterizio-isol. LATER. | 13.0338 | 1497.2518
C.A-larerizio C.A | 18.7678 | 2163.2975
aria-C.A ARIA | 19.9207 | 2325.4013 |  | Psat = 6.112 *e^ (17.67 * t / (243.5 + t)) |  |  | T in °C
aria interna | 20 | 2336.932 |  | Psat = 611 *10.0^ (7,5 * t / (237.7 + t))
Distribuzione della pressione del vapore dell'aria (dipende dalla permeabilità materiali)
NB: nel calcolo partiamo dalla faccia interna | [5 empty] | Pressioni del vapore fra le varie faccie
faccie / strato | Spessore | Permeabilità | Rvap (s/ permeabilità) | pv aria (Pa) |  | (pv_c - pv_f) / Rvap_strato = (pv_int - pvap_est) / Rvap_tot
aria esterna ARIA | 0 | 1.875e-10 | 0 | 590 |  | pv_f = pv_c - (Rvap_strato / Rvap_tot) * (pv_int- pv_est)
isolante-aria ISOL. | 0.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | c= faccia calda
laterizio-isol. LATER. | 0.08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | f= faccia fredda
C.A-larerizio C.A | 0.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
aria-C.A ARIA | 0 | 1.875e-10 | 0 | 1519
|  | Rvap. totale | 158051627288 | 1519 | nota dai dati
Riassumendo alle varie faccie degli strati di materiale abbiamo
strato | Spessore totale | pv SATURAZ. | pv aria
isolante-aria ISOL. | 0 | 704.7312 | #DIV/0!
laterizio-isol. LATER. | 0.08 | 1497.2518 | #DIV/0!
C.A-larerizio C.A | 0.38 | 2163.2975 | #DIV/0!
aria-C.A | 0.58 | 2325.4013 | 1519
NB: riportare gli spessori cumulativi ai vari strati
Grafico spessore - pressioni (GLASER)
BLU PRESSIONE SATURAZIONE VAPORE
ROSSA PRESSIONE VAPORE
Se la pressione SATURAZIONE blu del vapore
scende sotto la pressione dell'aria rossa
allora li si forma CONDENSA !!!
caso con cappotto in mezzo

## confronto
CAPPOTTO ESTERNO
strato | s totale | pv SATURAZ. | pv aria
isolante-aria ISOL. | 0 | 704.73 | 590
laterizio-isol. LATER. | 0.08 | 1497.25 | 872.14
C.A-larerizio C.A | 0.38 | 2163.3 | 922.27
aria-C.A | 0.58 | 2325.4 | 1519
CAPPOTTO IN MEZZO
strato | s totale | pv SATURAZ. | pv aria
laterizio-aria LATER | 0 | 704.73 | 590
isolante-lateriz ISO | 0.3 | 1049.85 | 793.08
C.A-isolante C.A | 0.38 | 2163.3 | 874.36
aria-C.A | 0.58 | 2325.4 | 1519