| ISTITUTO TECNICO I.I.S. “B. CASTELLI” BRESCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SETTORE TECNOLOGICO | INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA | ARTICOLAZIONI MECCANICA E MECCATRONICA ENERGIA |
| Disciplina di riferimento: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE |  |  |
| CLASSE QUINTA |  |  |

| COMPETENZA DA SVILUPPARE Conoscere e valutare i principali pericoli, le misure preventive e protettive più significative connesse all’ambiente lavorativo. Saper valutare le condizioni d’impiego dei vari componenti sotto l’aspetto della funzionalità e della sicurezza. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicurezza sul lavoro |  |  |
| CONOSCENZE | ABILITA’ | PROVE |
| Acquisire i concetti fondamentali di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. Conoscenza dei principali rischi (elettrico in particolare) dei luoghi di lavoro e dei laboratori scolastici. Conoscenza dei principali riferimenti normativi nazionali e comunitari su sicurezza, salute e prevenzione infortuni e malattie sul lavoro. Sistemi e mezzi per la prevenzione dagli infortuni negli ambienti di lavoro di interesse meccanico. Conoscere la segnaletica antinfortunistica. | Scegliere ed utilizzare, se necessario, adeguati dispositivi individuali di sicurezza e un abbigliamento opportuno. Eseguire le procedure di controllo prima dell’impiego di macchine, attrezzature, componentistica e strumentazione di laboratorio. Essere in grado di utilizzare in sicurezza macchine e attrezzature dei laboratori dell’istituto. | Prova di conoscenza. |

| COMPETENZA DA SVILUPPARE Saper progettare, applicare e realizzare praticamente sistemi elettropneumatici a logica cablata di tipo on-off. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Competenze implicate: 3(competenza matematica e competenze scientifico-tecniche di base), 4(competenza digitale), 5(imparare ad imparare). |  |  |
| Elementi di automazione elettropneumatica: circuiti |  |  |
| CONOSCENZE | ABILITA’ | PROVE |
| Convenzioni fondamentali per gli schemi funzionali dei circuiti elettrici di comando. Simboli dei principali componenti elettrici, utilizzati nei circuiti di comando elettrico (richiami). Schemi funzionali a logica cablata per il comando di un cilindro: comandi manuale, semiautomatico, automatico, con emergenza, di un cilindro a doppio effetto (con distributori principali bi/monostabili). Comando di più cilindri per realizzare sequenze: cicli senza segnali bloccanti, con o senza movimenti contemporanei, con segnali bloccanti: la tecnica in cascata elettropneumatica. Il sequenziatore elettrico: cancellazione massima e minima. Sequenze con segnali ripetitivi. Arresti di emergenza. | Saper progettare e realizzare circuiti elementari di attuazione. Conoscere e saper applicare praticamente le principali tecniche circuitali per la realizzazione di sistemi elettropneumatici a logica cablata di tipo on-off. | Prove di conoscenza. Esperienze/prove applicative di laboratorio. |
| Attività pratiche |  |  |
| - Esercitazioni applicative. - Realizzazione/verifica pratica di tutte le soluzioni circuitali e dei relativi schemi funzionali a logica cablata, trattati teoricamente (singolarmente o per gruppi di studenti). - Simulazione e verifica al PC con software dedicati. |  |  |

| COMPETENZA DA SVILUPPARE Conoscere l’architettura fondamentale ed il funzionamento di un controllore logico programmabile (PLC). Valutare la convenienza del ricorso alla logica programmabile in un sistema di automazione. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Competenze implicate: 3(competenza matematica e competenze scientifico-tecniche di base), 4(competenza digitale), 5(imparare ad imparare). |  |  |
| Controllore logico programmabile (PLC): hardware |  |  |
| CONOSCENZE | ABILITA’ | PROVE |
| Definizione e caratteristiche. Confronto fra sistemi a logica cablata e sistemi a logica programmabile. Classificazione dei PLC e loro applicazioni. Struttura di un PLC. Componenti hardware del PLC (Unità centrale; unità ingressi/uscite I/O, alimentatore). Architettura di Von Neuman. Struttura a Bus. Funzionamento CPU (modalità di scansione sincrona e asincrona). Tipologie di memorie (RAM ROM EPROM EEPROM). Modalità di funzionamento e interfacciamento PLC/PC. Problematiche utilizzo PLC in ambienti industriali. | Conoscere l’architettura base ed il funzionamento dei principali moduli di un controllore logico programmabile. Saper scegliere il PLC adatto a gestire semplici applicazioni di automazione. | Prova di conoscenza. |
| Attività pratiche |  |  |
| - Esercitazioni numeriche. - Simulazioni al PC con software dedicati. |  |  |

| COMPETENZA DA SVILUPPARE Saper programmare schemi funzionali elettrici ed elettropneumatici in linguaggio a contatti (ladder/kop) e in lista di istruzioni (awl). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Competenze implicate: 3(competenza matematica e competenze scientifico-tecniche di base), 4(competenza digitale), 5(imparare ad imparare). |  |  |
| Controllore logico programmabile (PLC): programmazione |  |  |
| CONOSCENZE | ABILITA’ | PROVE |
| Fasi principali della programmazione: impostazione del sistema controllato, stesura dello schema funzionale, assegnazione/codificazione I/O, traduzione nel linguaggio di programmazione. Il linguaggio a contatti (LADDER/KOP) e il linguaggio letterale booleano AWL (istruzioni fondamentali e composte). Programmazione di temporizzatori e contatori. | Conoscere e saper programmare plc finalizzati all’automazione di semplici sistemi elettrici ed elettropneumatici di tipo on-off. | Prove di conoscenza. Esperienze/prove applicative di laboratorio. |
| Attività pratiche |  |  |
| - Esercitazioni applicative. - Programmazione e simulazione di PLC al PC, con software dedicati. - Verifica pratica di tutte le soluzioni circuitali e dei relativi schemi funzionali a logica programmabile (ai pannelli elettropneumatici con plc, singolarmente e/o per gruppi di studenti). |  |  |

| COMPETENZA DA SVILUPPARE Conoscere i dispositivi a semiconduttore e le loro principali applicazioni. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Competenze implicate: 3(competenza matematica e competenze scientifico-tecniche di base), 4(competenza digitale), 5(imparare ad imparare). |  |  |
| Elementi di elettronica analogica: semiconduttori, diodi, alimentatori |  |  |
| CONOSCENZE | ABILITA’ | PROVE |
| Semiconduttori, drogaggio N e P, la giunzione PN, il diodo (polarizzazione diretta/inversa, caratteristica ideale e reale, modello lineare a tratti, punto di lavoro). Richiami relativi al trasformatore monofase (principio, costituzione, equazioni delle tensioni e delle correnti, rapporto di trasformazione, trasformatore up/down). Circuiti raddrizzatori/rettificatori (a semplice e a doppia semionda: con trasformatore a presa centrale o con ponte di Graetz; raddrizzatore con filtro capacitivo, ripple, PIV/peak inverse voltage). Alimentatori non stabilizzati e stabilizzati: schemi a blocchi, forme d’onda, tensione di “dropout”, bilancio energetico, rendimento, schema equivalente, caratteristiche di funzionamento. | Conoscere le caratteristiche ed applicazioni dei semiconduttori, alla base del funzionamento di componenti elettronici discreti, finalizzati alla realizzazione di alimentatori. Saper interpretare i data sheet dei componenti esaminati. | Prove di conoscenza. Esperienze/prove applicative di laboratorio. |
| Attività pratiche |  |  |
| - Simulazioni al PC con software dedicati. - Esperienze/prove di laboratorio. |  |  |

| COMPETENZA DA SVILUPPARE Conoscere i parametri caratteristici di sensori e trasduttori. Conoscere il funzionamento dei principali trasduttori impiegati nei sistemi di regolazione e controllo. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Competenze implicate: 3(competenza matematica e competenze scientifico-tecniche di base), 4(competenza digitale), 5(imparare ad imparare). |  |  |
| Sensori e trasduttori |  |  |
| CONOSCENZE | ABILITA’ | PROVE |
| Generalità; caratteristiche statiche: portata, curva caratteristica, sensibilità, risoluzione, linearità, offset, ripetibilità, isteresi, precisione, invasività. Condizioni normali di impiego. Cenno ai circuiti di condizionamento. La catena di misura analogica. Trasduttori analogici passivi: a variazione resistiva (trasduttori di temperatura metallici e a semiconduttore PTC e NTC). Trasduttori di deformazione (estensimetri). Trasduttori a variazione di capacità. Trasduttori induttivi: trasformatori differenziali LVDT e a riluttanza variabile. Trasduttori analogici attivi: termocoppie. Ponti di misura (generalità, ponte di Wheatstone, impiego nei circuiti di condizionamento per sensori resistivi). | Conoscere le proprietà dei trasduttori ideali. Conoscere le problematiche relative ai trasduttori reali. Conoscere alcuni sensori, trasduttori e le relative condizioni d’impiego. | Prove di conoscenza. |
| Attività pratiche |  |  |
| - Esercitazioni numeriche. - Esperienze/prove di laboratorio. |  |  |

| COMPETENZA DA SVILUPPARE Conoscere elementi di base della regolazione automatica. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Competenze implicate: 3(competenza matematica e competenze scientifico-tecniche di base), 4(competenza digitale), 5(imparare ad imparare). |  |  |
| Fondamenti della regolazione automatica |  |  |
| CONOSCENZE | ABILITA’ | PROVE |
| Principi di teoria dei sistemi. Natura dei sistemi. Sistemi aperti e chiusi. Algebra degli schemi a blocchi. Controllo ad anello aperto e chiuso. Componenti fondamentali dell’anello di retroazione. Funzione di trasferimento. Regolazione e controllo. | Comprendere uno schema a blocchi. Saper applicare plc e microcontrollori a semplici servomeccanismi. | Prove di conoscenza. |
| Attività pratiche |  |  |
| - Esercitazioni numeriche. - Simulazioni al PC con software dedicati. |  |  |

| COMPETENZA DA SVILUPPARE Conoscere le caratteristiche costruttive e applicative dei robot industriali. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Competenze implicate: 3(competenza matematica e competenze scientifico-tecniche di base), 4(competenza digitale), 5(imparare ad imparare). |  |  |
| Elementi di robotica |  |  |
| CONOSCENZE | ABILITA’ | PROVE |
| Robot industriale: definizioni, componenti e prestazioni. Classificazione dei robot industriali. Struttura e tipologie dei robot. Definizione degli spazi di lavoro dei robot. Tipologie di giunti. Tipologie di robot. Elementi di sicurezza per utilizzo di robot. | Conoscenza delle principali tipologie di robot. Conoscenza degli elementi costituenti la struttura di un robot. Conoscenza degli elementi relativi alla sicurezza nell’uso dei robot. | Prove di conoscenza. |
| Attività pratiche |  |  |
| - Presentazione e gestione dimostrativa assistita dei robot del laboratorio (open-day). |  |  |