CORSO DI FISICA TECNICA

ALLIEVI V.O.

ESERCIZI DI TRASMISSIONE DEL CALORE

Anno Accademico 2007/2008

4. TRASMISSIONE DEL CALORE

Es.4.1		Un tubo sospeso orizzontalmente trasporta nafta attraverso un ampio locale. Valutare, in relazione ai dati riportati di seguito, il rapporto tra la potenza termica dispersa dal tubo per convezione e quella dispersa per irraggiamento.

- temperatura dell’aria: 15,0 °C;

- temperatura superficiale del tubo: 115 °C;

- temperatura media della superficie interna del locale: 10,0 °C;

- diametro esterno del tubo: 20,0 cm;

- emittenza della superficie del tubo, da considerare grigia: 0,870.

(0,800)

Es. 4.2	Una sottile piastra metallica quadrata, di 50,0 cm di lato è posta orizzontalmente in un vasto locale in cui la temperatura dell'aria è 16,0 °C e le pareti sono a 20 °C. Tutte le facce della piastra sono accuratamente coibentate tranne quella superiore, la cui temperatura è 616 °C. Questa temperatura è mantenuta per mezzo di riscaldamento elettrico, e la corrispondente potenza assorbita dalla rete è 5000 W. Si valuti l'emittenza della faccia non coibentata, assumendo per tutte le superfici un comportamento grigio.

(0,42)

Es. 4.3	Una lastra piana quadrata di acciaio inossidabile, di 1,45 m2 di area e 1,00 cm di spessore, è disposta orizzontalmente in aria stagnante. La faccia inferiore è coibentata e si può considerare perfettamente adiabatica. La faccia superiore è esposta al sole e può essere considerata grigia con un'emittenza di 0,500. Se la temperatura della faccia superiore della piastra è 60,0 °C e la temperatura dell’aria è 16,0 °C, si calcolino:

a) il flusso solare incidente;

b) la temperatura della faccia inferiore della piastra.

(1,20 kW/m2; 60,0 °C)

Es. 4.4	Un elemento scaldante a simmetria cilindrica del diametro di 18,0 mm, collocato in un vasto ambiente con pareti a 20,0 °C ed aria stagnante alla stessa temperatura, è riscaldato internamente da una resistenza elettrica percorsa da corrente e a regime permanente raggiunge una temperatura superficiale di 834°C. Calcolare la potenza elettrica che va fornita ad ogni metro dell’elemento scaldante per le seguenti condizioni di funzionamento:

- temperatura dell’aria e delle pareti dell'ambiente 20,0°C;

- disposizione rettilinea ed orizzontale;

- emittenza superficiale dell'elemento (grigio) 0,900.

(5,00 kW/m)

Es. 4.5	Una sottile lastra di rame, riscaldata da una resistenza elettrica (R = 20,0 /m2), da un lato è a contatto con una parete in muratura e dall’altro perfettamente coibentata. La parete in muratura, dal lato non a contatto con la lastra di rame, è irraggiata con una potenza termica incidente di 800 W/m2 ed è a contatto con un fluido alla temperatura di –20,0°C con un coefficiente convettivo di 15,0 W/m2K. Si calcoli il valore della corrente che deve attraversare la resistenza elettrica affinché la temperatura superficiale della parete in muratura irraggiata sia pari a 27,0°C, il coefficiente di assorbimento di questa parete sia 0,750 e l’emittenza 0,880.

(5,00 A)

Es. 4.6	Relativamente allo schema raffigurato si ritengono noti i seguenti dati:

- le sup. 1 e 2 sono piane, indefinite e grigie, e sono separate dal vuoto: la loro emittenza è pari a 0,280;

- t2 = 320 °C;

- il materiale costituente la parete 2-3 è ferro, e lo spessore è 0,540 cm;

- il materiale costituente la parete 3-4 è amianto, e lo spessore è di 0,500 cm;

- la parete 4 è a contatto con aria (T = 10,0 °C), e la conduttanza unitaria superficiale totale (convez. + irraggiamento) è di 58,0 W/ m2K. Calcolare il valore della temperatura superficiale T1.

(904 K)

1

2

3

V

U

O

T

O

4

Aria, T ,  h4

(N.B.: DA NON SVOLGERE PER TLC)

Es. 4.7	Un condotto di acciaio inossidabile lunga 130 m, di 5,00 cm di diametro interno e 4,00 mm di spessore, rivestito con uno strato di amianto dallo spessore di 4,00 cm, è attraversato da vapore d'acqua saturo a 2,00 bar, che entra con un titolo del 90,0% ed una portata volumetrica di 25,5 m3/h.. Le cadute di pressione nel condotto sono trascurabili. La condotta è sospesa in aria stagnante a 20,0 °C, e lo scambio radiativo superficiale può assumersi in prima approssimazione trascurabile. Anche la resistenza convettiva dal lato vapore è trascurabile (ovvero, la temperatura della parete interna del condotto è circa uguale a quella del vapore). Calcolare:

- la potenza termica complessivamente dispersa;

- il titolo del vapore in uscita.

Ai fini del calcolo del coefficiente di scambio convettivo superficiale, si assuma un valore ipotetico della superficie esterna del condotto pari a 50,0 °C, verificando poi la validità dell'ipotesi.

(12,8 kW, 0,25; temperatura della sup. esterna di circa 52 °C, ipotesi iniziale accettabile)

Es. 4.8	La superficie esterna di una barra cilindrica orizzontale (k=1,00 W/mK) di diametro esterno pari a 100 mm, grigia con emissività pari a 0,800, e di lunghezza pari a 1,00 m, deve disperdere una potenza termica pari a 157 W; la superficie esterna si trova a  120 °C.

Valutare, nell'ipotesi di regime stazionario monodimensionale, l’irradiazione G nelle ipotesi che la barra sia in aria stagnante con temperatura pari a 20,0 °C.

(N.B.: Regime non stazionario) Ipotizzando quindi che i dati precedenti siano relativi all’istante iniziale di un transitorio termico, in assenza di generazione, ed assumendo inoltre che in questa fase la conduttanza termica unitaria h sia costante e pari al valore precedentemente calcolato per la sola convezione, determinare il tempo necessario affinché la temperatura minima del cilindro sia pari a 60,0°C. Si assuma  a=9,00.10-7 m2/s

(1,65 kW/m2, 3,5 103 s)

Es. 4.9	In condizione di regime stazionario monodimensionale e con riferimento allo schema e ai dati di seguito riportati, si valutino:

- la conduttanza convettiva hc per la superficie 4;

- la temperatura sulla superficie 1.

(1,40 kW/m2K, 200 °C)

0.600 m

1

2

3

4

1.00 m

1.40 m

2.50mm

mm

mm

0.800mm

6.30mm

A

B

C

Acqua

T = 27.0°C

(irragg. trascurabile)

kA = 5,00 W/mK;

materiale B = fibra di vetro;

materiale C = acciaio al manganese (1Mn);

T4 = 93,0°C;

T = 27,0°C.

Es. 4.10	Nell’ipotesi si flusso monodimensionale e regime stazionario, ed assumendo che tutte le superfici siano grigie, si calcolino, per il sistema a simmetria cilindrica rappresentato in figura:

- la temperatura della superficie esterna dell’isolante, T4;

- l’irradiazione sulla superficie esterna dell’isolante, G.

D1

D4 =  0,220 m

Isolante, k = 0.100 W/mK, = 0.900

Tubo di rame, temperatura della

superficie interna, t2 = 127 °C

Vuoto

Tubo di ottone, temperatura della superficie esterna, t1 = 200 °C; D1 = 0,0600 m

D3 =  0,200 m

D2 =  0,180 m

w = 3,00 m/s

L = 10,0 m

Aria, T,e = 30,0 °C

G

(120 °C, 2,9 kW/m2)

Es. 4.11	La parete schematizzata in figura separa un ambiente interno a 20,0 °C da uno esterno a 4,60°C. Attraverso la parete, alta 3,00 m, larga 5,00 m e spessa 23,0 cm e costituita dai materiali A, B e C, viene trasmessa una potenza termica pari a 131 W. Nell’ipotesi di stazionarietà e di monodimensionalità ed assumendo una conduttanza unitaria superficiale interna complessiva (convez. + irraggiamento) pari a ha= 20,0 W/(m2K) si valutino:

- la temperatura della superficie 5;

- la conduttanza unitaria superficiale esterna complessiva (convez. + irraggiamento), h5  .

B

A

C

B

A

C

B

A

C

1

2

3

4

5

22,0 cm

1,50 cm

1,50 cm

Aria, T,e = 4,6 °C

Aria, T,i = 20,0°C

h1 = 20,0 W/m2K

kA = 0,0260 W/mK

B = Mattoni comuni da muratura

kC = 0,220 W/mK

3,00 cm

2,00 cm

16,0 cm

2,00 cm

(5,6 °C, 8,7 W/m2K)

Es. 4.12	In condizione di regime stazionario monodimensionale e con riferimento allo schema (nel quale è presente una cavità a due superfici) e ai dati di seguito riportati, si valuti :

- T1;

- 1.

kA	= 0,197 W/(mK);

T2	= 150°C;

T3	= 180°C;

2	=	3 = 0,800;

L	>> H;

r	=	0,500 m;

s	=	0,0500 m;

G	=	300 W/m2;

superfici grigie.

.

1

2

r

s

A

Aria, t,A = 7,00°C

G

3

VUOTO

H

L

(47,0°C, 0,661)

- Es. 4.13	In relazione alla piastra rappresentata in figura, si calcolino, nell’ipotesi di regime stazionario monodimensionale:

- T2;

- G2.

(97,8°C, 54,3 W/m2)

Acciaio

1Cr

0,200 m

1,00 m

T = 100°C

= 29,0 W/m2K

1,00 m

G2

Sup. grigia,

 =  0,0570

1       2

T1 = 98,0°C

Vuoto

- Es. 4.14	In relazione allo schema rappresentato in figura e ai dati riportati, ipotizzando che l’area di scambio sia quadrata e che la superficie 4 si affacci su un ambiente molto vasto con pareti isoterme alla temperatura Tp, si calcolino, nell’ipotesi di stazionarietà e di monodimensionalità:

- la conduttanza convettiva unitaria h,1;

la velocità w,1 dell’aria che lambisce parallelamente la superficie 1.

H = 4,00m;

sA = 15,0 cm;

sB << H;

sC = 20,0 cm;

T,1 = -10,0°C;

T4 = 25,0°C;

T,2 = Tp = 30,0°C;

hc,2 = 3,00 Wm2/K;

kA = 10,0 W/mK;

kC = 5,00 W/mK;

 =  = 0,900;

 = 0,800;

 = 0,700;

G = 548 W/m2;

superfici grigie

(7,36 W/m2K, 2,7 m/s)

H

1

2

3

V

U

O

T

O

4

G

w,1

A

C

sA

sB

sC

Aria, T,2

hc,2

Aria, T,1

hc,1

Tp

- Es. 4.15	La struttura semicilindrica rappresentata in figura è immersa in un ambiente con aria a 5,0°C. la parete superiore 1 può considerarsi molto sottile, così come possono trascurarsi tutti gli effetti di bordo, essendo la dimensione nel piano ortogonale a quello di disegno, H = 20 m, molto maggiore di L, a sua volta molto maggiore di s. Si determini l’irradiazione G3 relativa alla superficie 3.

(1,8*103 W/m2)

T = 5,0°C;

T1 = 25°C

G1 = 200 W/m2;

hc,1 = 2,0 W/m2K;

k23 = 1.0 W/mK;

 =  =  =0,60;

superfici grigie;

H = 20 m;

L = 1,0 m;

s = 5,0 cm;

(H = dimensione nella direzione ortogonale al piano di rappresentazione)

1

2

3

V

U

O

T

O

G1

s

Aria, T, hc,2

Aria, T

hc,1

G3

L

Es. 4.16 Un condotto molto lungo, costituito da pareti cilindriche coassiali 12 e 23, attraversa un vasto ambiente con pareti isoterme a 30 °C ed aria stagnante alla stessa temperatura. Ipotizzando condizioni di regime stazionario, e con riferimento ai dati in seguito riportati, determinare:

- la temperatura della superficie 2 (superficie di separazione tra le pareti cilindriche);

- la conducibilità termica k23 della guaina cilindrica esterna.

D3 =  0,30 m

D2 =  0,26 m

D1 =  0,20 m

Aria, T,e

1

3

2

Tp

(96 °C, 2,1 W/mK)

t,e = tp = 30 °C;

t1 = 120 °C;

t3 = 90 °C;

k12 = 1,0 W/mK;

 = 0,60;

superfici grigie.

(N.B.: NON PER ALLIEVI ELETTRONICI, TELECOM.; AUTOMATICA, INFORMATICA)

Es. 4.17 Un condotto percorso da vapore d’acqua saturo alla pressione costante di 2,0 bar, attraversa un vasto ambiente, con aria stagnante alla temperatura T = 30°C e pareti alla stessa temperatura, T = Tp.

Nell’attraversamento del condotto il vapore passa da un titolo iniziale pari a 1,0 ad uno finale pari a 0,98 a causa delle dispersioni termiche verso l’ambiente. Ipotizzando condizioni di regime stazionario, e con riferimento ai dati in seguito riportati, determinare:

- la conducibilità termica k della parete del condotto;

- l’emittenza 2 della superficie esterna del condotto (assunta grigia).

Inoltre assumendo per semplicità lo stesso valore della conduttanza superficiale complessiva h2relativo al caso precedente, si calcoli lo spessore d’isolante (conducibilità termica k’ = 0,50 W/mK) necessario a ridurre le dispersioni termiche del 25%.

D2 =  0,44 m

D1 =  0,40 m

Aria, T

1

2

Tp

L = 15,0 m

(1,8 W/mK, 0,63, 3,0 cm)

mvapore = 0,40 kg/s

pin = pout = 2,0 bar;

xin = 1,0;

xout = 0,98;

T = Tp = 30,0°C;

T1-T2= 10°C;

2 = superficie grigia;

- Es. 4.18 In relazione allo schema rappresentato in figura, si calcoli, nell’ipotesi di regime stazionario e di monodimensionalità del flusso termico conduttivo, la conduttanza convettiva media relativa alla superficie inferiore 4, assumendo trascurabile lo scambio convettivo relativo alla superficie superiore 1, e quello radiativo per la superficie 4.

(42 W/m2K)

5.00 m

3.00 m

VUOTO

1

2

3

4

20 cm

20 cm

Aria, T,i, w (incognita),  hc,4

G

A

B

G = 350 W/m2;

materiale A = granito;

 = 0,60;

 =  =0,80;

kB = 10 W/mK;

T,i = 93 °C;

T1 = 50 °C;

superfici grigie

Es. 4.19 La parete cilindrica delimitata dalle superfici 1 e 2 è circondata da uno schermo cilindrico coassiale molto sottile (superficie 3) che, a sua volta, attraversa un vasto ambiente delimitato dalla superficie 4. Nell’ipotesi di flusso monodimensionale e regime stazionario, si calcoli la temperatura della superficie 4.

(19 °C)

D3

D2

D1

L

Aria, T

4

3

1

2

Superfici 2, 3 e 4 grigie

2 = 3 = 0,800

Vuoto

k12 = 4,00 W/mK

t = 20 °C

w

w = 1,50 m/s

t1 = 101 °C

t2 = 100 °C

D1 = 20,0 cm

D2 = 22,0 cm

D3 = 28,0 cm

L =5,00 m

A4>>A3

Es. 4.20 In relazione allo schema rappresentato in figura, nel quale le pareti piane 1-2 e 2-3, a pianta quadrata, possono considerarsi sede di un campo di temperatura monodimensionale, e la superficie 4 è da considerarsi molto ampia rispetto alla 3, si calcolino, nell’ipotesi di regime stazionario:

- a) il coefficiente di assorbimento della superficie 1, ;

L

2

3

s12

Aria, T,i

G

A

B

s23

Aria, T,s

L

4

hc,3

1

b) la temperatura della superficie 4.

(0,55, 31 °C)

T,s = 30 °C;

T1 = 50 °C;

T3 = 35 °C;

 = 0,700;

G = 1000 W/m2;

kA = 0,500 W/mK;

kB = 0,200 W/mK;

superfici 3 e 4 grigie,  =0,500;

hc,3 = 1,50 W/m2K;

T,i = 25 °C;

s12 = 15,0 cm

s23 = 5,00 cm

L = 5,00 m

A4>>A3

Es. 4.21 Per il sistema schematizzato in figura, di profondità L = 10,0 m, si valuti, nell'ipotesi di regime stazionario, assumendo le superfici 3 e 4 parallele ed indefinite, ed utilizzando le consuete ipotesi semplificative il coefficiente di assorbimento della superficie 1, 1.

H

VUOTO

1

2

3

4

A

B

C

s12

s23

G

Aria

T

w

u

HB

HC

(0,51)

H = 5,00 m, HB = 3,50 m

profondità L = 10,0 m

s12 = s23 = 10,0 cm;

G = 800 W/m2

1 = 0,600

t= 27,0 °C;

w= 0,40 m/s;

kA = 0,660 W/mK;

kB= 0,900 W/mK;

kC= 5,00 W/mK;

t3 = 40,0 °C;

t4= 33,0 °C;

superfici 3 e 4 grigie;

3 = 4 = 0,800.

L = 10,0 m.

Es. 4.22 Un elemento di combustibile nucleare è costituito da una piastra piana, molto estesa, di spessore pari a 6.00 mm, ricoperta su una faccia da uno strato di alluminio spesso 1.00 mm. L’energia interna generata per unità di tempo e di volume della lastra è pari a 80.0 MW/m3. L' alluminio è a contatto con un fluido alla temperatura di 300 °C, con una conduttanza superficiale unitaria complessiva di di 5.00 kW/ m2K.

La temperatura superficiale del lato opposto della piastra (lato non ricoperto) è di 390°C. La conducibilità della lega di uranio costituente la lastra è di 30.0 W/mK, mentre la conducibilità dell’alluminio è di 235 W/mK

Calcolare la massima temperatura raggiunta nella piastra ed i flussi termici sulle due facce estreme.

(394 °C; 1,40*105 W/ m2; 3,40 105 W/ m2)

### Es. 4.23 La potenza smaltita in superficie da un conduttore cilindrico di acciaio (80 Ni, 15 Cr) sede di generazione uniforme è di 450 W/m. L’aria esterna è a 20,0 °C, la conduttanza unitaria superficiale è ritenuta costante e pari a 35 W/m2K. Si determini il raggio esterno tale che la temperatura nel conduttore non superi i 1000 °C.

(2,10 mm)

Es. 4.24 In condizioni di regime stazionario, con riferimento allo schema riportato in figura ed ai relativi dati, si valuti:

- la temperatura della superficie 4;

- l’irradiazione G sulla superficie 4.

= muratura di mattoni

C= acciaio al carbonio 1C

4 = 4 = 0,80

piastra quadrata, con L = 2,0 m

T= 7,0°C

T2 =122°C

w  = 3,0 m/s

’’’= 2,70 kW/m3

sA=20 cm

sB=10 cm

sC=1,0 cm

’’’

L

aria, w,  t

G

A

B

C

sa    sb    sc

1       2       3     4

(40 °C, 1,7 *102 W/m2)

- Es. 4.25	Una barra clindrica, sede di una generazione uniforme di 37,0 kW/m3, è circondata da uno schermo cilindrico coassiale. L'ambiente esterno è molto vasto, contiene aria in quiete ed è delimitato da superfici isoterme (sup. 3). Determinare, in condizioni di regime stazionario:

- - l'emittenza 1 = 2  delle superfici 1 e 2;

- - la temperatura della superficie 1.

- Inoltre, sapendo che la temperatura massima nella barra è di 420 °C, si determini la conducibilità termica del materiale di cui la stessa è costituita.

(0,14, 402 °C, 1,3 W/mK)

10,0 m

vuoto

Aria, t

u'''

D1 = 10,0 cm

2

D2 = 14,0 cm

1

L = 10,0 m

u''' = 37,0 kW/m3

Sup. grigie, 1 = 2 = 

t3 = t = 15 °C

t2 = 100 °C

10,0 cm

3

14,0 cm

Es. 4.26

L

D3

D2

D1

VUOTO

u'''

Tp

ARIA T

Una lastra quadrata sede di generazione uniforme è inserita in un vasto ambiente a temperatura Tp. In condizione di regime stazionario monodimensionale e con riferimento allo schema e ai dati di seguito riportati, si valutino:

- T2;

vuoto

1

2

3

Tp

Aria T

L

’’’             A

3.

u’’’= 10,0 kW/m3;

T1 = 150°C;

L = 1,00 m;

s12= 0,250 m;

T = Tp = 24.0°C;

T3 =  -27,0 °C;

p = 1 = 0,700;

2 = 0,900;

kA = 10,0 W/mK;

Superfici grigie;

2 e 3 lastre piane indefinite.

(148 °C, 0,95)

ESEMPI DI SVOLGIMENTO PER ALCUNI ESERCIZI DI

TRASMISSIONE DEL CALORE

ESERCIZIO 4.16

Si consideri la superficie 3 secondo lo schema riportato in Figura 1. Poiché la temperatura della superficie 3 è maggiore sia della temperatura dell’aria () che delle superfici della cavità (), i flussi radiativi e convettivi avranno i versi riportati in figura.  Inoltre, la potenza termica radiativa scambiata fra la superficie 3 e la cavità sarà valutata mediante l’equazione (2) in quanto .

Figura 1- Bilancio di energia sulla superficie 3

(1)

(2)

(3)

Dove

(4)

Per il calcolo della potenza termica   risulta necessario valutare preventivamente . Poiché l’aria all’interfaccia con la superficie 3 è stagnante, si è in presenza di convezione naturale. In tal caso le proprietà dell’aria saranno valutate alla temperatura:

(5)

| 330 | 2,83E-02 | 7,10E-01 | 8,58E+07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 333 | 2,85E-02 | 7,09E-01 | 8,25E+07 |
| 340 | 2,90E-02 | 7,08E-01 | 7,49E+07 |

Tabella 1-Calcolo proprietà aria

Poiché nel caso di cilindro orizzontale, in convezione naturale, la dimensione caratteristica è il dimetro esterno, il calcolo di Gr viene realizzato come segue:

;								(6)

Quindi Ra è:

(7)

Per tali valori di Ra il moto è laminare ed è possibile utilizzare la correlazione:

(8)

Il calcolo del numero di Nusselt consente quindi di valutare il coefficiente :

;									(9)

Dall’equazione (1)

(10)

Da cui:

(11)

La potenza termica scambiata per conduzione, nelle ipotesi di regime stazionario, è anche pari a:

QkL=(t1−t2)Rk,12    con Rk,12=ln(D2D1)2πk12l = 0,0417 K/W				(12)

Da questa equazione è possibile ricavare :

t2=t1−Qk×Rk,12=120−567×0,0417=96°C					(13)

Poiché siamo nelle ipotesi di regime stazionario, vale anche la relazione:

(14)

Da cui :

(15)

ESERCIZIO 4.19

Poiché sono date sia le temperature delle superfici 1 e 2 che la conducibilità del materiale 1-2, è possibile calcolare, nelle ipotesi di regime stazionario, la potenza termica scambiata per conduzione fra le superfici 1 e 2, mediante l’equazione:

= 7,59 × 10-4 K/W, 					(1)

da cui:

Il bilancio di energia sulla superficie 2 consente di scrivere la seguente equazione:

Figura 2- Bilancio di energia sulla superficie 2

(2)

Poiché tra le superfici 2 e 3 c’è il vuoto, esse scambiano potenza termica unicamente per irraggiamento. Nelle ipotesi di superfici grigie e regime stazionario, la potenza termica radiativa scambiata dalle superfici 2 e 3, può essere calcolata scrivendo le rispettive resistenze equivalenti:

Q2→3=σ(T24−T34)Rtot    con Rtot=1−ε2A2ε2+1A2F23+1−ε3A3ε3					(3)

Poiché i cilindri 2 e 3 hanno una lunghezza molto maggiore dei rispettivi diametri, il fattore di vista  vale 1. Pertanto, utilizzando le equazioni 2 e 3 è possibile calcolare la temperatura della superficie 3 come di seguito riportato:

(4)

Per il calcolo della temperatura della superficie 4 è necessario scrivere il bilancio di energia relativo a tale superficie. Si noti che, essendo lo spessore dello schermo cilindrico trascurabile, anche la sua resistenza conduttiva sarà trascurabile e quindi la superficie 3 avrà la stessa temperatura ad entrambe le interfacce. Inoltre, poiché l’ area della superficie 4 è molto maggiore dell’area della superficie 3, il calcolo dello scambio radiativo , può essere realizzato mediante l’equazione 6.

Figura 3 - Bilancio di energia sulla superficie 3

(5)

(6)

(7)

Dove

(8)

Per il calcolo della potenza termica convettiva è necessario valutare il coefficiente . Evidentemente, si è in presenza di convezione forzata. Pertanto, le proprietà dell’aria andranno valutate alla temperatura = 20 °C = 293 K.

| 290 | 0,02538 | 14,819×10-6 | 0,715 |
| --- | --- | --- | --- |
| 293 | 0,02561 | 15,096×10-6 | 0,714 |
| 300 | 0,02614 | 15,743×10-6 | 0,713 |

Tabella 2- Calcolo proprietà aria

Nel caso di geometria cilindrica, la lunghezza caratteristica è il suo diametro esterno. Il numero di Reynolds sarà pertanto:

(9)

Per tali valori di Re è possibile utilizzare la correlazione:

(10)

È necessario, quindi valutare anche le grandezze  e :

| 290 | 1,81E-05 |
| --- | --- |
| 293 | 1,82E-05 |
| 300 | 1,85E-05 |
| 310 | 1,90E-05 |
| 314 | 1,92E-05 |
| 320 | 1,95E-05 |

Tabella 3- Calcolo viscosità

In definitiva:

(11)

Da cui:

In definitiva la temperatura della superficie 4 si calcola mediante la seguente procedura:

(12)

ESERCIZIO 4.20

Si consideri la superficie 1, secondo lo schema riportato in figura 1 e per tale superficie si scriva il bilancio di energia. È possibile esplicitare la potenza termica conduttiva , considerando lo scambio in serie fra le superfici 1 e 3.  Utilizzando la definizione di radiosità e la relazione  (valida per qualsiasi corpo opaco), è possibile pervenire all’equazione 4.

Figura 4- Bilancio di energia sulla superficie 1

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalla equazione 4 emerge che, per calcolare il coefficiente di assorbimento della superficie 1, è necessario valutare preventivamente il coefficiente di scambio termico convettivo. Poiché l’aria a contatto con la superficie 1 è stagnante, si è in presenza di convezione naturale. Le proprietà dell’aria devono essere pertanto valutate alla temperatura:

(5)

| 310 | 2,69E-02 | 7,12E-01 | 113,7E06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 313 | 2,71E-02 | 7,11E-01 | 109,2E06 |
| 320 | 2,76E-02 | 7,10E-01 | 98,49E06 |

Tabella 4- Calcolo proprietà aria

In base ai valori calcolati in Tabella 1 è possibile valutare sia Gr che Ra. Si ricordi che la lunghezza caratteristica, nel caso di piastra piana orizzontale in convezione naturale, è pari al valore medio aritmetico dei due lati:

(6)

(7)

Poiché la superficie 1 ha una temperatura maggiore rispetto all’aria (), si è in regime turbolento e vale la correlazione:

(8)

In base alla definizione del numero di Nusselt è infine possibile calcolare :

(9)

Sostituendo i valori calcolati ed i dati del problema nell’equazione 4 è possibile calcolare il coefficiente di assorbimento della superficie 1:

(10)

Per il calcolo della temperatura della superficie 4 è necessario scrivere un bilancio di energia sulla superficie 3. Essendo l’area della superficie 4 molto maggiore dell’area della superficie 3, la potenza termica radiativa scambiata dalle suddette superfici è esplicitabile mediante l’equazione 13.

Figura 5- Bilancio di energia sulla superficie 3

(11)

(12)

(13)

(14)

Dalle precedenti equazioni si può esplicitare la temperatura incognita della superficie 4, in accordo con la seguente formula:

(15)