## intro
Celle fotovoltaiche
Le celle fotovoltaiche sono state inventate nel 1954, quando per la prima volta è stata effettuata nella pratica la conversione della luce in energia elettrica usando una cella solare al silicio. Se all'inizio le celle solari erano in realtà poco più di un giocattolo, a partire dal dal 1958 sono state ampiamente utilizzate come fonte di energia elettrica sui satelliti, sulle sonde e sulle stazioni spaziali inviate dall'uomo nello spazio, e oggi le possiamo trovare in numerosi oggetti: dalle calcolatrici agli zainetti, dai grandi pannelli fotovoltaici alle tende da campeggio. Una cella solare produce una corrente continua (DC) - per cui quella prodotta da un pannello fotovoltaico viene trasformata in corrente alternata (AC) con l'ausilio di un inverter - che può essere utilizzata direttamente oppure accumulata in una pila ricaricabile o in una batteria tipo quelle per automobili.
Le celle solari non si basano sull'effetto fotoelettrico osservato per la prima volta da Antoine C. Bequerel e da suo figlio Alexandre nel 1839, bensì sull'effetto fotovoltaico. Qual è la differenza fra i due effetti? Entrambi esprimono l'emissione di elettroni da parte di una superficie esposta a una radiazione elettromagnetica, come ad es. la luce visibile, a seguito del suo assorbimento da parte del materiale, ma mentre l'effetto fotoelettrico si ha fra due elettrodi fra cui esiste già una differenza di potenziale (così, quando un fotone di luce di sufficiente energia colpisce un elettrodo, un elettrone viene espulso dal guscio esterno di un atomo e può muoversi verso l'altro elettrodo generando una corrente), l'effetto fotovoltaico provoca la creazione di una differenza di potenziale fra due elettrodi che, invece, non ce l'hanno già.
L'energia che la Terra riceve dal Sole si chiama irraggiamento solare, e può essere espressa in unità watt per metro quadrato (W/m2) o chilowattora per metro quadrato (kWh/m2) al giorno. Circa metà della radiazione solare che arriva sul nostro pianeta viene riflessa nello spazio. In un giorno sereno, a livello del mare, quando i raggi del Sole giungono in maniera perpendicolare alla superficie terrestre, l'irraggiamento è di 1000 W/m2. Poiché l'efficienza massima di una cella fotovoltaica al silicio commerciale è grosso modo dell'ordine del 15%, se la cella fosse grande 1 m2, produrrebbe - in tali condizioni - 150 W. Tuttavia, essendo la Terra rotonda, il Sole colpisce la superficie con angoli diversi (compresi fra 0° e 90°): ad angoli più bassi, i raggi solari attraversano una quantità maggiore di atmosfera e vengono diffusi da quest'ultima, per cui l'energia che giunge al suolo è minore.

## esperimento 1
Rilievo curve caratteristiche di celle fotovoltaiche
Materiale
Cartoncino formato A2 per focalizzare la luce sulla cella
Sul cartoncino andra effettuata una scala da 5cm a 25 cm passo 5cm (5 misure)
Multimetro digitale per letture tensione e corrente della cella
Lampada da tavolo flessibile (deve entrare nel cilindro di carta)
Cella fotovoltaica da 1 watt
Curva Tensione - Distanza
Distanza | Corrente
cm | mV
5 | 1180
10 | 1140
15 | 1075
20 | 1020
25 | 940
Conclusioni
All'aumentare della distanza della fonte luminosa (cioè al calare dell'intensità luminosa)
la tensione fornita dalla cella cala in modo non lineare
Curva Corrente - Distanza
Distanza | Corrente
cm | mA
5 | 193
10 | 92
15 | 47
20 | 14
25 | 5
Conclusioni
All'aumentare della distanza della fonte luminosa (cioè al calare dell'intensità luminosa)
la corrente fornita dalla cella cala in modo non lineare moltro brusco inizialmente
Effetto delle temperatura sulla cella
La cella va messa nella cella frigo per raffreddarla a circa 10 °C
Tempo | Tensione | Variazione
sec | mV | %
0 | 1208
300 | 1187 | 1.7384
600 | 1160 | 3.9735
Conclusioni
Aumentando la temperatura la tensione della cella (e quindi il suo rendmento) diminuisce

## esperimento 2
Rilievo curve caratteristiche di celle fotovoltaiche
Curva tensione-corrente e tensione-potenza
Teniamo la lampada fissa sempre alla stessa quota di 10 cm e variamo la resistenza
Tensione | Corrente | R | Potenza | Note
mV | mA | Ohm | mW
1184 | 0 | nessuna |  |  | tensiona a vuoto (circuito aperto senza R)
1140 | 24 | 47 | 27.36
1092 | 50 | 22 | 54.6
992 | 99 | 10 | 98.208
918 | 135 | 6.8 | 123.93
773 | 164 | 4.7 | 126.772
580 | 176 | 3.3 | 102.08
180 | 180 | 1 | 32.4
0 | 181 | 0 | 0 |  | Isc corrente di cortocircuito
Curva tensione-corrente
[6 empty] | Isc = | 181
Per bassi valori di resistenza la corrente elettrica abbastanza costante per poi calare bruscamente
Il grafico della potenza mostra un massimo (MPP maximum powe point) in corrispondenza di circa 5volt

## esperimento3
Rilievo curve caratteristiche di celle fotovoltaiche
Collegamento serie delle celle fotovoltaiche