## Foglio1
VERIFICA GLASER PARETI
interno | 20 | °C | 50 | % UR
esterno | -5 | °C | 90 | % UR
Strato | S | k | R | d vap | Rvap
aria interna |  |  | 0.12346
laterizio forato | 0.08 |  | 0.2 | 3.725e-11 | 2100000000
isolante | 0.05 | 0.045 | 1.1111 |  | 260000000
cls. Armato | 0.16 | 1.91 | 0.08377 |  | 58000000000
aria esterna |  |  | 0.042918
|  | Rtot | 1.5613 | Rv tot | 60360000000 | m2 * s* Pa / kg
|  | U tot | 0.64051 | K tot | 1.6567e-11
Q disperso | 16.0127 | w
m vapore | 1.338e-08 | Kg / m2*s*Pa
Temperature faccie pareti
STRATO | S. relat. (m) | T(°C) | Psat (Pa) | Pvap (Pa)
aria interna |  | 20 | 2337 | 1168.5
1 | 0 | 18.0231 | 2063 | 1168.5 | faccia parete iterna
2 | 0.08 | 14.8206 | 1684 | 1140.4026 | laterizio / isolante
3 | 0.13 | -2.9714 | 480 | 1136.9239 | isolante / cls. Armato
4 | 0.29 | -4.3128 | 427 | 360.9 | faccia parete esterna
aria esterna |  | -5 | 401 | 360.9
Diagramma di GLASER
inizio condensa
interstiziale
Psat. del vapore dalla tabella o da formule empiriche.
La pressione parziale del vapore int. ed est. :
pv = psat * UR
Nelle faccie intermedie serve la portata di vapore
lunghezza della parete