Impianto di climatizzazione

2 multisplit da 3 unità suddivisi sulla zona notte e sulla zona giorno.

Il circuito + sfavorito è quello dello split 3 (15 + 15m)

Unità interne:

UE1: 1.5+1.5+1.5

UE2: 1.5+1.5+2.5 (35 m2)