DIMENSIONARE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE APPARTAMENTO PIANO INTERMEDIO CON PDC

Serramenti in legno vetro singolo telaio 20% con Uf=2.

Muratura a cassetta tipica anni 70:

Porta ingresso blindata: U = 2,5 w/m2 k

PLANIMETRIA (h = 3m)

BAGNO

SALA

CAMERA

CUCINA

Altra proprietà

vano scala

balcone

balcone

0,8x1,5

0,9x2,25

0,8x2,2

1,2x1,5

1,2x1,5

1,6x2,2

NORD